附表1

2015年广东省可吸收性外科缝线专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局 填表时间：2016年6月30日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用可吸收缝合线 | 茂名 | SurgicalSpecialtiesCorporation售后服务机构：北京德灵科医疗科技有限公司 | 茂名市茂南区人民医院 | 3-0 | 批号：MBKV800 | 抗张强度 |  |